附件一：

拟采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人徒手心肺复苏用物 （半身） | 3套 | 1.语音提示，电子监测，数码计数，条形码指示灯。 2.液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动功能。 3.具有两种及以上操作方式：CPR训练、模式考核。 4.符合美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 5.具有模拟生命体征： 初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 6.可进行人工呼吸和心外按压。 7.电子监测功能：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压 的正确次数计数和错误次数计数。 8.语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 9.条形码显示吹气量,具有吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；条形码显示按压深度，可自行设定操作时间，以秒为单位。操作频率：可自行设定数值。 10.材质：模拟人的脸皮、颈皮、胸皮、头发均采用进口硅胶，身体躯壳和头颅用ABS工程塑料，手臂由PVC塑料。模型下肢由高密度海绵制成可弯曲折叠。 11.单套配置： 高级复苏半身人体模型一具； 高级显示控制器一台； 屏障面膜一盒：＞50张； 可换肺囊装置四套； 开口器3个、口咽通气管3个 |
|  | 儿童心肺复苏模拟人 | 1套 | 1.人工手指胸外按压显示报警：胸外按压将2根手指放在婴儿胸部中央，乳线在下方，以至少为胸前后径的3/1，约5cm；按压频率100-120次/分。 2.胸外按压、人工呼吸正确、过量，指示灯显示报警。 3.模拟标准气道开放，人工口对口呼吸（吹气）显示报警。 4.操作模式：训练操作。 5.检查颈动脉反应：能模拟颈动脉搏动。 |
|  | 新生儿心肺复苏模拟人 | 3套 | 1.模拟标准气道开放。 2.人工手位胸外按压显示报警： 按压位置正确，错误的指示灯显示及错误的报警； 按压强度正确（大于或等于2cm区域），错误（小于2cm区域）的指示灯显示及错误的报警。 3.人工口对口呼吸（吹气）显示报警： 吹入的潮气量＜30ml~50ml＜的指示灯显示及报警； 吹入的潮气量在30ml~50ml的正确指示灯显示； 吹入的潮气量过快或者超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 4.按压与人工呼吸比：30：2/单人或者15：2/双人。 5.操作周期：按压与人工吹气30：2或者15：2做五个循环周期CPR操作。 6.操作频率：大于或等于100次/分。 7.操作方式：训练操作。 8.检查肱动脉反映：模拟肱动脉搏动。 |
|  | 新生儿气管插管模型 | 3套 | 1.逼真的新生儿解剖结构； 2.经口、鼻气管插管； 3.仿真材料的功能模拟； 4.可以通过吹气、测试插管是否膨胀、测试插管是否正确地插入气道。 |
|  | 会阴切开缝合技能训练模型 | 1台 | 1.该模型可展示外阴切开切口、正中切口、左侧切口、右侧切口； 2.可进行会阴多种切口的切开练习和缝合练习； 3.模型质地柔韧、不易损毁、可反复进行缝合练习。 |
|  | 多功能护理人实习模型（女性） | 1台 | 1.PVC材质，牢固、耐用、轻便； 2.各关节都能活动，腰部能弯曲，各部分可以装上卸下； 3.模型能完成以下操作项目： 洗脸、床上擦浴、口腔护理、气管切开护理、氧气吸入疗法、鼻饲法、洗胃法、乳房护理、胸腔穿刺、肝脏穿刺、骨髓穿刺、腰椎穿刺、三角肌注射、静脉注射、穿刺、输液、输血、女性导尿、女性灌肠、女性膀胱冲洗、臀部肌内注射、胸外心肺复苏急救法 |
|  | 成人导尿模具（男、女） | 各1套 | 1.男（1）能够进行真实的导尿和外阴护理操作（2）通过支架固定可在桌面上操作（3）润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道进入膀胱（4）模型参照男性外生殖器解剖结构设计（5）导管通过粘膜皱襞、尿道球部及尿道内括约肌时，能体验到如同真人版的狭窄感。 2.女（1）模拟妇女外生殖器的会阴，大腿处于外展位（2）模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。（3）尿管插入尿道口，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的压力和阻力。 |
|  | 会阴切开缝合技能训练模型 | 1套 | 1.该模型可展示外阴切开切口、正中切口、左侧切口、右侧切口； 2.可进行会阴多种切口的切开练习和缝合练习； 3.模型质地柔韧、不易损毁、可反复进行缝合练习。 4.要求为进口产品，穿戴式。 |
| 2 | 健康一体机 | 1套 | 基本项目：可测量血氧饱和度、体温、腰围、臀围、腰臀比、体重、视力、血压、脉率、肺活量、尿常规、血糖、尿酸、总胆固醇、血红蛋白、中医体质识别等。 |