院内比选文件

采购项目名称：信息化医疗废物监管系统项目

采   购   人：成都市金牛区妇幼保健院

2020年6月

成都市金牛区妇幼保健院拟对我院“信息化医疗废物监管系统项目”进行比选招标，兹邀请符合本次比选要求的供应商参加。

一、比选项目：成都市金牛区妇幼保健院信息化医疗废物监管系统项目

二、比选服务要求及内容

1、按照川卫监总发【2019】28号文件要求，为了保证医疗废物在收集、转运和暂存过程中不被盗窃流失，拟建一套性能稳定、操作方便、功能完善的医废在线监管系统。系统包括：监管平台（省卫生执法总队已建）、智能医废收集车。智能医废收集车需与省级平台数据接口对接并按要求传送医废数据信息。

2、项目采购内容及数量：

（1）数量：1套

（2）信息软件：

①满足《四川省卫生健康委员会关于切实推进“互联网+医废监管”工作的通知》相关要求，确保所有数据、功能等与四川省卫生执法总队医废在线监管平台完全对接。

②采集的数据符合行业指导标准，包括医院信息、科室信息、交接人信息、收集时间、收集人信息（科室交接人员和医废收集人员交接时使用人脸识别认证及二维码扫描方式保证实名交接）、医废类型、医废重量、智能终端的路径信息、视频信息、医废入库信息、医废出库信息等，以后省、市监管提出新的要求，能够及时升级以满足需求。

③具备报表自动统计功能，包括监督管理报表和统计分析报表等，数据明细可导出，并自动生成EXCEL表格可直接打印。

④预警功能至少包括：未出医废预警、违规交接预警、泄露预警、入出库超时预警、遗失预警。

⑤各项采集和监测数据能够随时同步电脑端和手机端。

（3）配套设备：

①至少包括：医疗废物收集车、智能终端、蓝牙电子秤、暂存点视频监控设备；

②配套设备满足医院年医疗废物70吨的收集和运输需求；

③医疗废物收集车至少达到：具备防渗漏、防穿刺、防遗撒，便于清洗等功能；容积不低于500L，载重量不低于100KG；具备摄像、拍照和条码录入功能；打印功能；称重功能；实时传输数据功能；

④智能终端至少达到：内存容量≥2G，存储容量≥64G；

⑤视频监控至少达到：夜间人脸抓拍功能、报警联动功能和对接云平台功能、30天以上视频资料存储功能等；

⑥蓝牙电子秤至少达到：符合相关行业标准；满足当日医废收集要求。

5.相关耗材满足一月收集、运输要求，做报价，为后期采购提供依据，后期采购资金不列为本次项目资金。

6.质保期满后维护费控制在总项目资金的10%以内。维护费应包括：根据省平台要求同步更新升级。含使用培训、配套设备及平台系统日常维护、数据安全备分，收集视频采集、图片保存等云服务费以及网卡流量（如涉及）。

三、比选人：成都市金牛区妇幼保健院

四、参选人应具备的资格条件：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

5、法律、行政法规规定的其它条件。

五、资格审查：

除明确要求在购买比选文件时需提供的资格证明文件外，本项目参选人的资格条件在比选时进行审查。供应商应在比选响应文件中按比选文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其参选资格被取消。

六、递交响应文件时间、地点：

递交时间：2020年6月4日至2020年6月8日09时:00分-17时:30分。

递交文件地址：成都市金牛区妇幼保健院8楼行政办公室。

注：逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人不予受理。

【相关说明及注意事项】

响应文件需包含以下资料：

1、报价清单一份（包含分项报价和总价以及维护费）

2、经销商资质证明一份，包含以下内容：

（1）企业法人营业执照复印件

（2）业务人员委托授权书和身份证复印件

（3）计算机软件著作原始取得权证书

（4）其他需要说明的事项。

以上资料均须加盖最终开具发票的经销商鲜章。

3、成都市金牛区妇幼保健院设备科负责组织本次采购事宜。本次采购，医院可根据市场调查情况对结果进行比对，如有异常情况，可以暂不采购，无义务向供应商解释具体原因。

4、本次的项目所报价格应包含制作、包装、运输、税金、安装、调试、售后服务等所有费用。

5、本次比选，我院不承担任何费用（包括交通、材料、样品、设计等费用），各供应商自愿参加。

注：本项目比选人不提供邮寄比选文件。

七、采购人：成都市金牛区妇幼保健院

联系人：张老师

联系电话：028-6893800

附件

成都市金牛区妇幼保健院比选报价单

供应商名称：（盖章）                时间：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 价格 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护费 |  | （报价及说明） |  |  |
| 现场实施及改造费 （如涉及） |  | （报价及说明） |  |  |