# 成都市金牛区妇幼保健院

# 院内询价采购公告

一、项目名称：设备维保服务项目。

二、本项目在成都市金牛区妇幼保健院官网主页(http://www.cdjnbjy.com)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加。

三、期限：自发布之日起至2021年9月27日。请满足要求的服务商到我院8楼院务部提交资料。

四、项目需求（见附件1）。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1.封面（注明品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.营业执照。

3.经办人授权委托书（原件）。

4.报价一览表（格式见附件2）。

5.维修维护能力证明材料（维修工程师资质、专业工具、维修维护方案）。

六、其他说明：

1.根据要求及自身实际用A4纸编制书，严格按上述第五条的装订顺序对所列包每样仪器设备分开编制，须标注页码，并密封。

2.提供的所有资料须加盖鲜章。

3.特别申明：现公示的项目需求因市场了解的局限性，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解。对未公示的需求，请各潜在服务商自行提供。

地 址：成都市金牛区长月路12号
联系人：张老师
电 话：028-68938000

附件：1.项目需求

2.报价一览表

3.用户情况表

 成都市金牛区妇幼保健院

 2021年9月23日

附件1

项目明细

|  |  |
| --- | --- |
| 服务项目 | 详细内容 |
| 人员派驻 | 派驻1名常驻服务人员，公司人员随时机动服务。定期维保，7\*24小时维修服务。30分钟内响应，2小时内到现场。 |
| 服务项目 | - 设备每月按计划进行巡检排查 - 设备定期保养- 设备维修及配件供应 - 设备使用规范培训/安全培训- 协助医学装备管理等级评审 |
| 保养服务 | 对于彩超类、放射类设备一年进行四次保养；对于其他医疗设备一年进行两次保养；确保设备符合国家政策要求及设备使用参数标准化。（全院现有设备620台件） |
| 维修及配件供应 | 1. 提供全年无限次人工技术维修服务；2. 人工技术维修服务不含任何配件及耗材，在需要更换时，向医院提供配件报价，医院比选购买； |
| 信息化平台建设 | 为提高贵院设备管理效率，降低设备管理难度，我方将向贵院提供我方自主研发的设备管理信息化平台，并协助贵院进行设备管理信息化建设工作。该平台可实①档案电子化&数据图表化；②自动生成报表&工作节点提醒；③二维码设备身份识别& 手机扫描查询设备信息&手机扫描报修等功能。 |
| 医疗设备维保管理服务 | 提供规范化的医疗设备维保管理服务，包含：- 设备台账的建立与管理；- 维保记录的备案与存档，包括巡检排查报告单/维修保养工单数据记录/医护人员设备使用安全培训记录等；为医院的等级评审/复审和考核达标评比提供真实有效的工作依据与数据支撑。 |
| 服务报告 | 每月向医院设备科提报工作月报，每半年提报工作总结，每年接受医院服务科室主任或护士长的服务考评。 |
| 校正服务 | 包括设备安全性能检查、除尘保养、运行状态检查等，确保设备始终处于正常工作状态。 |

附件2

**项目报价一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备维保服务 | 报价（元） |
| 1 |  |  |

单位名称：

代表签字：                联系方式：

日期：

附件3

**用户情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |