成都市金牛区妇幼保健院

院内比选公告

一、项目名称：

成都市金牛区妇幼保健院医院环保管家服务项目。

二、项目发布方式：

本项目在成都市金牛区妇幼保健院官网主页上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加。

三、院内比选时限及地点：

1、文件递交时间：2022年6月1日下午17:00前。

2、递交地点：成都市金牛区妇幼保健院8楼院务部。

四、基本情况：

根据《中华人民共和国环境保护法》和有关法律法规，为医院提供环境保护问题诊断、梳理、排查、并制定整改方案的技术服务，尽早和全面发现医院经营过程中存在的环保问题，降低环保违法风险，防范环境污染事件的发生。

服务内容：

一、环保问题诊断排查服务

（1）对医院实施排查服务，排查内容包括：环保手续合法性；废气收集及治理设施科学性；废水收集及治理设施有效性；固体废物贮存及处理合规性；环境风险防范设施全面性；环保台账管理规范性，环境监测的及时性等；

（2）依照国家环保法律法规和产业政策，对医院环保予以宏观规划、指导和技术咨询服务；

（3）巡查工作开始前2个月，每月定期1次巡查，之后将根据医院实际情况不定期对医院进行日常巡查，全年不少于4次。指导医排污设施正常运行，适时提出清洁生产建议，协助医院发现和解决生产过程中可能发生的环境污染问题；

（4）指导医院按照排污许可证要求记录好环境管理台账和执行报告信息表，在此基础上协助企业编制环保月报、季报、年报，同时进行审核、备案且上传至国家排污许可信息管理平台；指导医院落实排污许可证要求的自行监测任务，并按照排污许可证副本上的监测任务进行监测；

（5）协助医院学法用法，做到符合环保要求并对相关人员进行培训，至少每半年1次；

（6）为医院随时提供解决环境问题咨询服务。

（7）严格遵守国家规章制度和行业自律要求，认真履行保密义务，不得将医院的数据、资料和其它商业秘密透露给第三方；

（8）制定严密的工作计划，成立专业的服务团队，按照环保管家方案开展工作，确保环保管家服务工作有效顺利实施；

(9)在服务期满前向甲方提供“环保管家服务成果报告”。

二、项目要求

1、拟投入本项目的项目负责人（1人）：需具有环境工程专业职称。

2、拟投入本项目的项目技术负责人（1人）：具有环境工程专业职称的。

3、拟投入本项目的其他人员清单

说明：以上人员须为供应商本单位人员。人员需提供证书复印件，并加盖供应商公章。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1.封面（注明包号、品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2.第四项要求事项的服务方案

3.报价

4.封底

六、报价要求

1.以人民币报价。（报价格式见附件1）

2.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

3.可提供多种备选产品，分别报价，并分别说明性能、配置及参数。

七、其他说明：

1.根据要求及自身实际，用A4纸编制，严格按上述第五条的装订顺序编制。

2.如有，提供相关的产品技术资料。

3.提供的所有资料须加盖鲜章。

4.特别申明：现公示的功能需求、配置及技术性能因市场了解的局限性，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请参与单位详实介绍推荐产品。对未公示配置及技术性能的，请各竞选人自行提供。

八、其他说明

1.项目解释权归院务部，联系人：张老师68938000。

2.各供应商如对此项目有质疑、投诉，请于采购时间截止前即2022年6月1日15：00点前以书面形式向纪检监察室提出，超期不予受理。纪检监察室联系人：邹老师69517102。

附件1

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**质量保证书**

：

（制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。