## Sheet1
耗材需求清单
包号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请需求 | 功能需求
1 | 急诊科 | 乳腺穿刺活检针 | 要求穿刺活检针至少为半自动、独立包装、- 次性使用，针的型号为14G-16G长100mm-150mm，目前较流行的是14G 100mm和16G 100mm. | 乳腺疾病通过乳腺影像检查发现，报告单上会显示BI- RADS分级 ，当81- RADS分级为4a甚至部分3类 。需要穿刺活检明确，未后步治疗明确方向。
2 | 儿童保健部 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 要求能用于角膜荧光染色、泪膜破裂时间检查，泪液分泌实验检查。 | 干眼症,角膜上皮缺损的患者，需要使用荧光素钠眼科检测试纸完善角膜荧光染色、泪膜破裂时间检查，泪液分泌实验检查。
|  | 泪液检测滤纸条 | 要求能用于角膜荧光染色、泪膜破裂时间检查，泪液分泌实验检查。 | 干眼症,角膜上皮缺损的患者，需要使用泪液检测滤纸条完善角膜荧光染色、泪膜破裂时间检查，泪液分泌实验检查。
3 | 新生儿科 | 一次性采血针/0.55# | 性能材质同0.7号采血针，规格要求0.55号采血针。 | 新生儿专用小规格采血针。
4 | 麻醉科 | 腰麻硬膜外联合套件（螺旋钢丝型） | 拟用硬膜外腰椎联合麻醉穿刺包内配置的麻醉穿刺针要求：AN-E/S2 1.6*80mm 0.5*110mm,鼻尖式腰穿针。硬膜外导管为防损伤和抗折超柔硬膜外导管。透明弹性好，刻度清晰，头端三孔设计，便于药液分布，性价比高，安全性能好。 | 麻醉穿刺针
5 | 妇 科 | 一次性无菌阴道扩张器 | 透明材质有利于阴道病变在阴道镜下的观察发现，需购置材质为透明的，推拉式，中号的一次性无菌阴道扩张器。 | 宫阴道镜检查
|  | 经闭孔经阴道前壁尿道悬吊器 | 经闭孔经阴道前壁尿道悬吊器 | 开展新技术/抗尿失禁及盆腔脏器脱垂手术（术中耗材）
|  | 耻骨后经阴道前壁尿道悬吊器 | 产品由植入物组件和导引杆组成。植入物组件包括网 片、网片外鞘及穿刺套管:导引杆由导针和手柄构成。网片尺寸为 1cm*45cm,由拉伸的聚丙烯纤维编织而成，制造材料为不可吸收的普理灵(PROLENE)聚丙烯(经酞青蓝染色)。产品无菌灭菌，一次性使用。
|  | 经阴道前壁尿道悬吊器 | 产品是由吊带、螺旋形导针及导杆、无损伤具翼导引器三部分组成、其中吊带是由聚丙烯材料制成，螺旋形导针由聚乙烯制成，具翼导引器及导杆由不锈钢制成，导杆手柄材料为聚碳酸酯。产品无菌，一次性使用。
|  | 一次性使用无菌导引针（前路型） | 一次性使用无菌导引针（前路型）由4根（2种大小）一次性使用无菌导引针组成，手柄为医用级聚碳酸酯塑料(PC)，导引针为医用级不锈钢316。产品无菌，一次性使用。
|  | 一次性使用无菌导引针（后路型） | 一次性使用无菌导引针（后路型）有由引针组成，手柄为医用级聚碳酸酯塑料(PC)，导引针为医用级不锈钢316。产品无菌，一次性使用。
|  | 小补片 | 补片由单股未染色和蓝色聚丙烯非吸收性纤维以开放式单股编织而成的网状物。表面应清洁，无异物、撕裂和残留纤维，边缘平滑。厚度: 0.37~0.50mm (14.4- 19. 6mi1)。无菌，一次性使用。
|  | 大补片 | 补片由单股未染色和蓝色聚丙烯非吸收性纤维以开放式单股编织而成的网状物。表面应清洁，无异物、撕裂和残留纤维，边缘平滑。、尺寸: (25.4cm-27. 9cm )X (25.4cm -27. 9cm)。厚度: 0.37~0.50mm (14.4- 19. 6mi1)。无菌，一次性使用。
|  | Y型补 | Y型补片产品为近等量的聚卡普隆25 (可吸收)和聚丙烯(包括蓝色、未染色两种，不可吸收)缝线编织而成的网状物，展开形状为Y形。无菌，一次性使用。