附件

教具需求清单

共一包：最高限价55000元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **产品名称** | **数量** | **功能需求** |
| 1 | 1 | 心肺复苏模型（普通儿童） | 1 | 1. 模拟标准气道开放： ▲2.人工手指位胸外按压显示报警： 2.1按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警； 2.2按压强度正确（4~5cm区域）、错误（<4cm<区域）的指示灯显示及错误的报警； 人工口对口呼吸（吹气）显示报警： 3.吹入的潮气量<150ml~200ml<的指示灯显示及报警； 3.1吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； 3.2吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。   4.检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 |
| 2 | 新生儿复苏模型 | 1 | 1. 正常的气道梗塞模拟； 2. ▲可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； 3. 窒息、异物阻塞气道的模拟； 4. 标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局； 5. 解剖结构，可触及胸骨和肋骨。 |
| 3 | 带胎儿头部的骨盆模型 | 1 | 1. 模型由一下女性骨盆和两个胎儿头部组成 2. 两个互换的胎儿头颅，一个为足月儿，一个为早产儿;   3.胎儿头颅可清晰触及每个颅缝和前后囟门  4.胎儿头固定于活动拉杆通过骨盆  5.可观察到分娩时胎儿与骨盆的位置关系  6.▲可直观的演示衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程  7.可以用来演示分娩时产钳、胎儿吸引器的使用 |
| 4 | 女性避孕器指导模型 | 1 | 该模型为成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔二部分成。可以作以下操作功能：  ▲1.正常和各类异常子宫触诊。  2.妇科双合诊、三合诊的检查。  3.阴道窥器和阴道镜的检查。  4.肉眼观察正常和各类异常宫颈变化。  5.宫内节育器的放置与取出。  6.隔膜的大小和位置。  7.观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其他位于盆腔的解剖结构。  8.可调节子宫前后倾斜角度位置。  9.骨盆的测量。  10.正常与异常子宫和各种附件模型 |
| 5 | 膳食模型 | 1 | 1.包含45种90千卡标准食物交换份模型  ▲2.所有模型均由环保材料塑形而成 |
| 6 | 膳食宝塔 | 1 | 1. 采用亚克力材质，内分五层。有磁铁吸合，便于安装。 2. 尺寸不小于50\*50\*57cm。 3. ▲内含24种高仿真食物模型，模型均有配套容器并贴有营养标签。 4. 金字塔为彩色画面，需要防水防紫外线。 |
| 7 | 儿童口腔模型 | 2 | 1. 透明塑料面罩。 2. ▲28齿标准备牙牙粒，牙齿为单直根形态，且可以拆卸、替换。为螺丝固定式，并搭配FE颌架。 3. 配硅胶口腔一个，并配置排水管。 4. 可以跟市面上的牙椅头通配，为绑带固定式。 |
| 8 | 手持持针器 | 2 |  |

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | 元 | | |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**质量保证书**

：

（制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。