附件：

**医院权属房产生活管网进行改造要求（最高限价2万元）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 破除室外路面 |  | m | 9 |  |
| 2 | 恢复室外路面 |  | m | 9 | 含水泥、河沙 |
| 3 | 室内地砖拆除 |  | m | 6.6 |  |
| 4 | 室内地砖恢复 |  | m | 6.6 | 含地砖、水泥、河沙 |
| 5 | 开孔 | Ф150 | 个 | 5 |  |
| 6 | 排水管 | PVC110 | m | 40 |  |
| 7 | 排水管 | PVC50 | m | 8 |  |
| 8 | 排水管 | PVC75 | m | 4 |  |
| 9 | 开孔 | Ф32 | 个 | 2 |  |
| 10 | 冷水管 | PPR25 | m | 24 | 含辅材 |
| 11 | 热水管 | PPR25 | m | 24 | 含辅材 |
| 12 | 截止阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 13 | 角阀 | DN15 | 个 | 5 |  |
| 14 | 不锈钢水嘴 | DN15 | 个 | 2 |  |
| 15 | 冷热水混合阀 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 蹲便 |  | 套 | 1 | 含水箱 |
| 17 | 安装水管人工 |  | 工 | 10 |  |
| 18 | 清理建渣 |  | 项 | 1 |  |

****

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 破除室外路面 |  | m | 9 |  |  |  |
| 2 | 恢复室外路面 |  | m | 9 |  |  | 含水泥、河沙 |
| 3 | 室内地砖拆除 |  | m | 6.6 |  |  |  |
| 4 | 室内地砖恢复 |  | m | 6.6 |  |  | 含地砖、水泥、河沙 |
| 5 | 开孔 | Ф150 | 个 | 5 |  |  |  |
| 6 | 排水管 | PVC110 | m | 40 |  |  |  |
| 7 | 排水管 | PVC50 | m | 8 |  |  |  |
| 8 | 排水管 | PVC75 | m | 4 |  |  |  |
| 9 | 开孔 | Ф32 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 冷水管 | PPR25 | m | 24 |  |  | 含辅材 |
| 11 | 热水管 | PPR25 | m | 24 |  |  | 含辅材 |
| 12 | 截止阀 | DN25 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 角阀 | DN15 | 个 | 5 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢水嘴 | DN15 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 冷热水混合阀 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 蹲便 |  | 套 | 1 |  |  | 含水箱 |
| 17 | 安装水管人工 |  | 工 | 10 |  |  |  |
| 18 | 清理建渣 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**质量保证书**

 ：

 （制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

 （采购单位名称）：

 本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

 ★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日