附件：

监控需求明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备特征描述 | 计量  单位 | 工程量 |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 1.名称：六类非屏蔽网线  2.规格：六类网线  3.敷设方式：穿管敷设  4.满足医院及规范要求 | m | 1350 |
| 2 | 电源线 | 1.名称：2\*1.0电源线  2.规格：电源线线  3.敷设方式：穿管敷设  4.满足医院及规范要求 | m | 1320 |
| 3 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管  2.材质、规格：PC20  3.敷设方式：综合考虑  4.满足医院及规范要求 | m | 1200 |
| 4 | 网络高清半球（1080P） | 1.名称 ：网络高清半球（1080P）  2.主要技术参数：具有400万像素、CMOS传感器、最大分辨率2560x1440、需具有20路取流路数能力。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。  3.安装方式：壁装  4.含调试、平台接入、支架安装等  5.满足医院及规范要求 | 台 | 14 |
| 5 | 8口光交换机 | 1.名称 ：8口POE光交换机  2.功能及参数：1、交换能力:>=64Gbps 2、网络交换机 3.含调试等费用  4.其它：满足医院及规范要求 | 台 | 1 |
| 6 | 网络智能存储NVR16路 | 1.名称：数字硬盘录像机  2.类别：存储设备  3.参数：16路NVR数字监控器硬盘刻录机  4.用途：录像  5.含调试等 | 台（套） | 1 |
| 7 | 监控硬盘(4T) | 1.名称 ：硬盘  2.类别 ：存储  3.规格 ：监控级7200转  4.容量 ：4TB  5.含调试等  6.满足医院及规范要求 | 台 | 4 |
| 8 | 摄像机电源 | 1.名称 ：DC电源  2.规格：12V 电源  3.满足医院及规范要求 | 台 | 14 |
| 9 | 楼层机柜 | 1.名称：楼层机柜  2.材质：钢板  3.规格：6U  4.安装方式：壁挂  5.机柜为空箱不含任何设备  6.满足医院及规范要求 | 台 | 3 |
| 10 | 安全防范分系统调试 | 1.名称 安全防范分系统调试 2.类别  3.通道数： 8路 4.满足医院及规范要求 | 系统 | 1 |
| 11 | 辅材 | 1.名称 熔接，直接，弯头 2.满足医院及规范要求 | 项 | 1 |

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | 元 | | |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**质量保证书**

：

（制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日