附件：

**要求：**

1.服务时间：签订合同之日起三年，合同一年一签。

2.成交供应商提供的液氧需与医院现有的设备设施相匹配。

3.服务地点：指定地点。

4.付款方式：双方根据实际使用的液氧数量进行结算，每半年按实际使用量滚动付款。成交供应商每半年底提供相应金额的正式完税发票给采购人。

5.液氧配送时间要求

5.1满足24小时内配送，在医院要求的任意时间内送到。

5.2满足紧急情况下4小时内配送。

6.验收标准：

6.1供应商应满足采购人在合同期内长期不间断用气的要求，对不符合质量要求和标识要求的货品，采购人有权拒收，供应商应及时给予退换。

6.2供应商供应给采购人的医用液氧严格执行国家相关质量标准，每批次产品出具对应的检验报告单，采购人对产品质量现场检验认可收货，双方签字确认的送货单为收货和结算凭证。

6.3产品计量：医用液氧的计量以双方共同确认的社会公平秤过磅单为计量基本依据， 并保证数据准确无误，双方保留复验的权利。

7.售后服务要求：

7.1.供应商须远程监控液氧罐内的液氧数量，实时监控储罐液位和压力，确保液位和压力稳定；并实时监控医院使用情况，实现自动订货。

7.2供应商配备有专职调度中心（需提供调度中心的人员清单及组织机构图）进行日常储罐液位和实时压力监控，做到日常液氧压力不足时，主动配送。

7.3气体、气瓶的生产、销售、充装必须满足国家现行强制标准和相关法律法规的要求。

7.4.医用液氧必须符合《中国药典》（2020年版）二部标准，标准更新时，此要求随即更新。

7.5.供应商液氧槽车接口自动匹配采购人接口并配备医用氧防错装充装接头，保障采购人医用氧的用氧安全。

7.6.供应商有危化品的运输车辆。

7.7.现场维修服务人员须持有压力容器管理人员证。

7.8现场充装人员须持有固定式压力容器或者移动式压力容器操作证

7.9每月定期免费对液氧罐、液氧管道、阀门等进行检查，并有记录台账，上交后勤保障科。

7.10每年定期免费对安全阀进行年度校验，并出具报告。

7.11每半年定期免费对压力表进行年度校验，并出具报告。

7.12每年定期免费进行液氧罐防锈处理。

根据科室需求免费提供钢瓶，并提供充氧、乙炔、二氧化碳、氩气服务。

8.1充氧、乙炔、二氧化碳、氩气配送时间要求：

 满足24小时内配送，在医院要求的任意时间内送到。满足紧急情况下4小时内配送。

8.2充装验收标准：供应商应满足采购人在合同期内长期满足科室需求，对不符合质量要求和标识要求的货品，采购人有权拒收，供应商应及时给予退换。

8.3供应商供应给采购人的氧气、乙炔、二氧化碳、氩气充装严格执行国家相关质量标准，每批次产品出具对应的检验报告单，采购人对产品质量现场检验认可收货，双方签字确认的送货单为收货和结算凭证。

售后服务要求：

9.1现场维修服务人员须具备压力容器操作相关资质。

9.2每月定期免费对氧气汇流排房管道、阀门等进行检查，并有记录台账，上交后勤保障科。

9.3每年定期免费对安全阀进行年度校验，并出具报告。

9.4每半年定期免费对压力表进行年度校验，并出具报告。

10.根据上级相关要求，对检查内容调整，符合检查标准。

文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件）

4、偏离表（格式见附件）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、产品相关资质证明文件。如：《药品生产许可证》（投标人为厂家适用）、《药品经营许可证》（投标人为经销商适用）、《危险化学品经营许可证》、《气瓶充装许可证》或者《移动式压力容器充装许可证》等；

9、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料；

10、业绩证明文件（格式见附件），并提供相应证明文件，要求见评分办法“业绩”说明。

11、如有，其它相关资质证明文件。

12、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**主要表格格式**

**偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**类似业绩一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户名称 | 合同时间 | 项目名称 | 备注 |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

**品目及报价表**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 单价（元） | 是否属于进口产品 | 备注 |
| 1 | 液态氧 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括劳务、培训、保险、税等各项费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：日期：

**质量保证书**

 ：

 （制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

 （采购单位名称）：

 本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

 ★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日