附件：

**设备维保服务项目采购需求**

1. 提供至少1名专业维保技术人员在院内驻点服务，工作时间与医院工作时间一致。
2. 提供1套信息化管理系统，至少包含设备台账、维修、保养、巡检等管理功能，并支持电脑端、手机端查询和操作功能。
3. 按照设备种类分别提供相适应的维保方案：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备种类 | 数量 | 维保种类 | 方案内容 |
| 放射类 | 4 | 技术保 | ①定期巡查（每月）；②定期维护保养，预防性维修（每季度）；③故障维修（不含零配件），维修期间提供备用机；④出具年度分析报告（包括运行情况、维修情况、效益分析等）；⑤所有的巡查、维保、维修需出具相应的单据并上传系统；⑥定期培训和应急演练（至少每年一次）。⑦确保开机率≥95%；⑧维修期内提供备用仪器。 |
| 超声类 | 12 | 技术保 |
| 生命支持类 | 294 | 技术保 | ①定期巡查（每月）；②定期维护保养，预防性维修（每季度）；③故障维修（不含零配件），维修期间提供备用机；④所有的巡查、维保、维修需出具相应的单据并上传系统；⑤定期培训和应急演练（至少每年一次）；⑥确保所有生命支持类设备完好率100%。⑦维修期内提供备用仪器。 |
| 其他 | 381 | 技术保 | ①定期巡查（每月）；②定期维护保养，预防性维修（每半年）；③故障维修（不含零配件），维修期间提供备用机；④所有的巡查、维保、维修需出具相应的单据并上传系统。 |

1. 每月形成完整的月度服务报告并于次月10日前提交给设备科。
2. 设备科根据维保方案制定详细的考核标准，每月对维保公司的服务进行考核打分。

**主要表格格式**

**偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**类似业绩一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户名称 | 合同时间 | 项目名称 | 备注 |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

报价一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| 1 |  |  |
| 注:所有报价均用人民币表示,所报价格应包括服务全过程等供应商完成本项目的所有服务费用。 |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**法定代表人身份授权书**

 （采购单位名称）：

 本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

 ★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日