附件：

1.项目名称：更换一号楼屋顶泡沫夹芯板项目。

2.最高限价：4.9万元。

3.相关要求：公司资质必须满足防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上；拟安排至项目人员中必须包含现场负责人及安全员两名，且人员必须为公司自有人员，需提供6个人月社保证明。

4.需求数量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **工作内容** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 原板房拆除人工费 | 原夹心板出（钢架不拆出），包含原钢架修正 | 201.60 | 平方米 | **高空拆除** |
| 2 | 岩棉瓦楞夹心板 | 更换成厚7.5cm岩棉板（A.级防火）不含钢架 | 201.60 | 平方米 |  |
| 3 | 垂直运输费 | 材料上楼不能使用医院电梯，自行考虑运输工具 | 1.00 | 项 |  |
| 4 | 安装人工费 | 涉及高空安装，自行考虑 | 201.60 | 米 |  |
| 5 | 安装辅料 | 安装辅料 | 1.00 | 项 |  |
| 6 | 安全措施费用 | 警示带、两名专职安全员盯守（楼上、楼下各一人） | 1.00 | 项 |  |
| 7 | 垃圾清运费 | 垃圾清运费 | 1.00 | 项 |  |
| 8 | 材料运输费、管理费 | 材料运输费、管理费 | 1.00 | 项 |  |

5.商务服务要求

5.1施工时间要求：合同签订后在甲方办理相关施工许可后方可施工，在甲方的规定时间内完成全部供货安装调试，经甲方验收合格后方可交付甲方使用。

5.2付款方式：验收合格收并到乙方完税发票后的30日内，支付合同金额的100%。

6.技术参数

岩棉瓦楞夹心板必须满足技术参数：导热系数（平均温度25℃）≤0.040W/（ m ·K），燃烧性能等级A（A1）级，耐火时限 h≥3h，垂直于表面的抗拉强度≥100kPa。

报价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| 1 | 更换一号楼屋顶泡沫夹芯板项目 |  |
| 合计金额（大写）： | | |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**质量保证书**

：

（制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日