## 01包
三季度新增耗材
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 孕产保健部 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 乳酸依沙吖啶溶液外敷可有效抑制微生物生长繁殖，起到清洁杀菌的作用，促进会阴切口组织的吸收生长，降低产妇的肿胀不适感。 | 消字号 | 浓度：0.10%；最高限价6元/瓶

## 包2
三季度新增耗材
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注 | 限价
1 | 中医科 | 可吸收性外科缝线 | 用于“穴位埋线疗法”中线体的穴位内植入 | Ⅱ类 | 可吸收合成缝合线:含水量:0.05wt%以下；活体外强力值:两周后在65%以上;植入组织15天后开始吸收，30天后大量吸收，60-90天内被完全吸收。 （含一次性使用埋线针） 一、适用范围： 适用于“穴位埋线疗法”中线体的穴位内植入 二、要求： 1、埋线针衬芯座与针座完全闭合时，衬芯露出针管的长度为≥0.8mm。 2、埋线针针管应有良好的刚性。 3、针座在一个平面内按规定的摆角做双向反复弯曲不得折断。 4、针管应清洁，流过内壁的混合液应无异物或脏物。 5、无菌:埋线针应无菌。 6、环氧乙烷残留量埋线针经环氧乙烷灭菌后，其环氧乙烷残留量应不大于 10g/g。 | 最高单价限价100元

## 03包
三季度新增耗材
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 医学影像科 | 消毒型医用超声耦合剂 | 超声诊疗中涂抹患者体表，进行探头与皮肤双向消毒，适用无菌操作环境 | Ⅱ类 | 最高限价16元。 | 1、声速(35℃)1.520-1.620m/s。 2、声特性阻抗(35℃)1.5x106-1.7x106Pa·s/m。 3、声麦减系数斜率(35℃)≤0.05dB/(cm ·MHz)。 4、含消毒剂三氯生。 5、无菌。 6、pH值6.0~8.0
2 |  | 超声隔离透声膜 | 包裹超声探头，使探头与患者隔离，防止感染，适用于特定场景如术中监测、穿刺、感染部位等。 | Ⅲ类 | 最高限价5元。 | 1、声薄膜应为天然胶乳材质，开口端为完整卷边的鞘套物。透声薄膜应无针孔，无破损、缺失、或者严重变形的卷边，以及胶膜粘合而形成的永久皱折。能将探头与人体完全隔离，杜绝交叉感奖。 2、规格:5x18cm。 3、产品拉力应不小于4.8N，密封性好:初性强，透声效果好，耐磨损。 4、探头无损害、对检测结果无影响。对刺激性、致敏性、细胞毒性均做过验证，达到国家强制性标准。

## 04包
三季度新增耗材
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 医学影像科（放射） | 一次性使用乳腺定位丝及其导引针 | 在X射线或超声引导下对乳腺局部微小病灶进行定位，给临床手术医生以明确的引导，以缩小切口，减少手术损伤。 | Ⅱ类 | 最高限价360元

## 05包
三季度新增耗材
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 乳腺外科 | 长效抗菌材料 | 主要用于哺乳期乳头皲裂患者及皮肤软组织感染患者 | Ⅲ类 | 单价最高限价68元。 | 产品为装在喷雾罐中的乳白色或淡黄色液体，其杀菌有效成分为有机硅季铵盐（含量1%-3%） 按适用于皮肤黏膜或物体表面分为：喷雾型（P型）。 性能 ：产品适用于因病原微生物引起的炎症感染创面及物理、机械、热力因素引起的创面，以杀灭和隔离细菌、真菌及病毒。 抗菌机理： 本品水溶性制剂喷洒在皮肤表面，固化后形成生物正电荷膜。其正电荷极具强力静电吸附带负电荷的细菌、真菌、病毒等病原微生物，致使其破裂死亡，起到物理式杀灭病原微生物作用。 规格 :喷雾剂 30ml /瓶 材质 : 有机硅季铵盐（含量1%--3%）

## 06包
三季度新增耗材
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 口腔科 | 多功能透明牙形片 | 用于各类牙齿充填修复，成形片11*10+楔子4*10)，前后牙透明成型片套装 | Ⅲ类 | 单价最高限价7元/片

## 07包
三季度耗材
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 医美科 | 高频手术电极 | 1.适配半岛高频电灼仪使用。 2.治疗模式:双极 3.最大治疗深度:3mm 4.电极针数:49 针。 5.用于面部痤疮疤痕、毛孔粗大、细纹等的治疗 | Ⅱ类 | 最高限价1300元
|  |  | 1.适配半岛高频电灼仪使用。 2.治疗模式:双极 3.最大治疗深度:3mm 4.电极针数:9针。 5.用于眼周年轻化的治疗。 6.具有负压功能 |  | 最高限价1400元
|  |  | 1.适配半岛高频电灼仪使用。 2.治疗模式:双极 3.最大治疗深度:6mm 4.电极针数:20针。 5.用于腋臭治疗。 6.具有负压功能 |  | 最高限价1500元
|  |  | 1.适配半岛高频电灼仪使用。 2.治疗模式:双极 3.最大治疗深度:3mm 4.电极针数:25针。 5.用于颈纹的治疗。 6.具有负压功能 |  | 最高限价1800元
|  |  | 1.适配半岛高频电灼仪使用。 2.治疗模式:双极 3.最大治疗深度:3mm 4.电极针数:49 针。 5.用于妊娠纹的治疗。 6.具有负压功能 |  | 最高限价2000元

## 08包
三季度新增耗材
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
2 | 医美科 | 疤痕膏 | ≧20g/支 | 妆字号 | 最高限价330元/支