附件：

项目概况：医院拟在发热门诊增加窗帘、窗纱、卷帘等，具体清单见附件。总价限价3万元。

技术参数：

1. 卷帘面料：
2. 成分：100%聚酯纤维。
3. 单位面积质量：85g/m\*±5g/m³
4. 厚度：0.25mm±0.05mm；
5. pH值：4.0-9.0。
6. 可萃取重金属含量：符合A类。
7. 断裂强力：径向≥1300N，纬向≥1200N。
8. 胀破强力≥850kPa。
9. 水洗尺寸变化率：径向±1.0%，纬向±1.0%；
10. 耐水色牢度≥4级
11. 耐光色牢度≥4级。
12. 可分解致癌芳香胺染料：禁用。
13. 撕破强力：径向≥20N，纬向≥15N。
14. 经向密度185根/10cm±5根/10cm，纬向密度165根/10cm±5根/10cm。
15. 燃烧性能≥B1级。

15、甲醛含量(mg/kg)≤20。

二、卷帘上梁：

1、卷管材质：标准型6063一T5优质铝材制成，化学成分符合GB/T5237.1-2017标准。

2、规格：外径40mm±0.5mm，壁厚1.2mm±0.1mm。

3、漆膜厚度≥40um。

4、单位长度重量≥0.43kg/m(不含配件)。

三、铝合金卷帘底槽：

1、规格：17.5mm±0.5mm宽\*35mm±0.5mm高；壁厚0.6mm±0.1mm。2、单位长度重量≥0.22kg/m。

四、卷帘方形制头：

1、规格82mm±1.0mm高\*77.5mm±1.0mm宽。

2、结构：卷帘PA6制头配套安装码可以多角度安装，拉珠表面光滑，循环滚动顺畅，拉线无弹性跳动。

五、安装码;

1、尺寸(含保护盖)：80mm±1.0mm宽\*98mm±1.0mm长\*40±1.0mm高。2、安装码钢板壁厚：2.4mm±0.1mm。

附件：

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |
| 合计 | 元 |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**质量保证书**

 ：

 （制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

 （采购单位名称）：

 本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

 ★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日