## 包2
三季度新增耗材
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注 | 限价
1 | 中医科 | 可吸收性外科缝线 | 用于“穴位埋线疗法”中线体的穴位内植入 | Ⅱ类 | 可吸收合成缝合线:含水量:0.05wt%以下；活体外强力值:两周后在65%以上;植入组织15天后开始吸收，30天后大量吸收，60-90天内被完全吸收。 （含一次性使用埋线针） 一、适用范围： 适用于“穴位埋线疗法”中线体的穴位内植入 二、要求： 1、埋线针衬芯座与针座完全闭合时，衬芯露出针管的长度为≥0.8mm。 2、埋线针针管应有良好的刚性。 3、针座在一个平面内按规定的摆角做双向反复弯曲不得折断。 4、针管应清洁，流过内壁的混合液应无异物或脏物。 5、无菌:埋线针应无菌。 6、环氧乙烷残留量埋线针经环氧乙烷灭菌后，其环氧乙烷残留量应不大于 10g/g。 | 最高单价限价100元

## 04包
三季度新增耗材
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 医学影像科（放射） | 一次性使用乳腺定位丝及其导引针 | 在X射线或超声引导下对乳腺局部微小病灶进行定位，给临床手术医生以明确的引导，以缩小切口，减少手术损伤。 | Ⅱ类 | 最高限价360元

## 05包
三季度新增耗材
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 乳腺外科 | 长效抗菌材料 | 主要用于哺乳期乳头皲裂患者及皮肤软组织感染患者 | Ⅲ类 | 单价最高限价68元。 | 产品为装在喷雾罐中的乳白色或淡黄色液体，其杀菌有效成分为有机硅季铵盐（含量1%-3%） 按适用于皮肤黏膜或物体表面分为：喷雾型（P型）。 性能 ：产品适用于因病原微生物引起的炎症感染创面及物理、机械、热力因素引起的创面，以杀灭和隔离细菌、真菌及病毒。 抗菌机理： 本品水溶性制剂喷洒在皮肤表面，固化后形成生物正电荷膜。其正电荷极具强力静电吸附带负电荷的细菌、真菌、病毒等病原微生物，致使其破裂死亡，起到物理式杀灭病原微生物作用。 规格 :喷雾剂 30ml /瓶 材质 : 有机硅季铵盐（含量1%--3%）

## 06包
三季度新增耗材
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 口腔科 | 多功能透明牙形片 | 用于各类牙齿充填修复，成形片11*10+楔子4*10)，前后牙透明成型片套装 | Ⅲ类 | 单价最高限价7元/片

## 08包
三季度新增耗材
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
2 | 医美科 | 疤痕膏 | 1. 产品规格 产品规格：≥15g 2.1外观 硅酮疤痕凝胶的外观应色泽均匀，无杂质。 3. pH值 硅酮疤痕凝胶的pH值为5.0-7.0。 4. 粘度 硅酮疤痕凝胶的粘度≥10Pa.s。 5. 重金属 硅酮疤痕凝胶的重金属总含量≤5μg/mL。 6. 微生物限度 硅酮疤痕凝胶的微生物限度应满足：需氧菌总数<100cfu/g，霉菌和酵母菌总数<10cfu/g，不得检出控制菌（金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌）。 | Ⅱ类 | 限价300元/支。