附件：

一.项目名称：采购一号楼热水锅炉及配套设备维保服务项目。

二.最高限价：1.4万元/年，服务期三年，合同一年一签。

三.项目介绍：

成都市金牛区妇幼保健院共有2台力聚真空热水锅炉，位于地下车库负一楼，两台机组供应医院一号楼热水，设备型号：ZRQ-20W。医院电热水器、小厨宝的维护保养。

四.服务要求：

1. 2台力聚真空热水锅炉年度维护保养及维修事项。
   1. 检查风门挡板、燃气过滤网。
   2. 检查并清理校验燃烧器。
   3. 检查并清理校验喷嘴。
   4. 检查并清理校验电眼。
   5. 检查并清理校验温焰盘。
   6. 检查并清理油泵及过滤器。
   7. 对烟气流通部位集灰每半年一次清理。
   8. 检查各种阀门、管接头法兰垫圈发现泄露及时检修。
   9. 锅炉换热器一年清洗一次，锅炉烟道及排烟口一年清理一次。
   10. 检查锅炉负压值。
   11. 电控箱各电器元件及plc控制器相关数据是否准确，控制逻辑是否正确。
   12. 清理锅炉设备整体卫生。
   13. 检查并校验所有传感器是否正常。
2. 医院所有电热水器的维护保养及维修事项。

2.1定期清洗水箱：水箱内部容易滋生细菌和藻类，需要定期进行清洗。清洗时可以使用专门的清洗剂，也可以用醋水进行清洗。

2.2定期检查线路：电热水器线路长时间暴露在空气中容易老化，需要定期检查并进行更换。

2.3定期更换镁棒：电热水器的镁棒能够吸附水中的杂质，长时间使用后会被消耗，需要定期更换。

2.4每月对安全阀进行保养一次。

1. 定期对医院小厨宝进行维护保养及维修事项。

3.1定期清洗水箱：水箱内部容易滋生细菌和藻类，需要定期进行清洗。清洗时可以使用专门的清洗剂，也可以用醋水进行清洗。

3.2定期检查线路：电热水器线路长时间暴露在空气中容易老化，需要定期检查并进行更换。

3.3每月对安全阀进行保养一次。

1. 开机运行期间每个月一次巡检，巡检结果以书面报给甲方。
2. 故障报修2小时内赶往现场，一般故障4小时内完成处理恢复设备运行，重大故障提出解决方案并尽可能的快速恢复设备运行；
3. 涉及零部件更换应以书面报价给予甲方，待甲方完成流程后24小时内给予更换。

报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 报价（元） |
| 一号楼热水锅炉及配套设备维保服务项目 |  |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**质量保证书**

：

（制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日