附件：

一、项目名称：采购护士节庆祝活动纪念品项目（第二次）。

二、最高限价：3.2万元。

三、相关要求：

（一）需求数量：拟采购智能眼部按摩仪205个。

（二）要求：按医院实际需求时间送货，接到医院通知后7日内送货，质保期1年。

（三）技术参数：

1.规格：

（1）外形尺寸：210mm\*110mm\*76mm（±2mm）

（2）产品净重：270g（±10g），

（3）主要材质：ABS+PU皮

（4）充电时长：≤2.5小时

（5）电池容量：锂电池≥1200mAh

（6）额定功率：5W

（7）额定电压：5V

（8）品牌：知名品牌飞利浦、海尔、京东京造、小米、奥克斯

2.功能：

（1）操控方式：按键式

（2）适用场景：旅行，家用，职场

（3）按摩手法：气囊按压

（4）功能：可视，温感热敷，蓝牙音乐，可折叠，多模式按摩

（5）档位调节：四档调节

（6）可调节松紧带设计，舒适不勒，凹槽托梁设计不易滑落

适用头围：至少满足45-65cm头围。

（7）电源线长：≥1m

（8）包装清单：说明书\*1、合格证\*1、主机\*1、充电线\*1

（9）其他功能：可视、温感热敷、蓝牙耳机、可折叠、多模式按摩

3.供应商根据要求提供样品：

 样品上无可以识别供应商及厂家的任何标志或标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等。

4.颜色：根据医院需求提供。

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |
| 合计 | 元 |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**质量保证书**

 ：

 （制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

 （采购单位名称）：

 本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

 ★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日