## 01包（口腔科）
01包
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 口腔科 | 齿科窝沟封闭剂 | 用于齿科窝沟的封闭，预防龋齿，增强齿科窝沟封闭剂与牙釉质的粘接强度，增强牙齿抗龋能力。能长期释放不少于6种离子，长期释放氟用完后可以用含氟产品进行再冲，达到长期防龋功能，具有酸中和的能力。 | Ⅱ类 | 单价最高限价120元/支/1.2g

## 02包（口腔科）
02包
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 口腔科 | 齿科窝沟封闭剂 | 用于齿科窝沟的封闭，预防龋齿，增强齿科窝沟封闭剂与牙釉质的粘接强度，增强牙齿抗龋能力。光固化变色，操作指示性更强，流动性好，粘接强度高，脱落率更低 | Ⅱ类 | 单价最高限价150元/支/1.2g

## 03包（口腔科）
02包
03包
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 口腔科 | 儿童早期硅胶牙套 | 用于低龄儿童的早期正畸矫正，1.产品适用于3～12岁儿童，根据儿童牙弓大小个性化生产制作，包括预成的弓形及理想的上、下颌位置关系，依据患者资料信息进行个性化的治疗方案设计和矫治器匹配。 2.个性化CNC精密齿槽切割设计，利用儿童生长发育潜力，引导替牙阶段恒牙在理想位置萌出。 3. 个性化设计唇侧诱导屏、颊侧诱导屏、舌侧挡板，破除和屏蔽不良肌力，引导颌骨正常发育。 4.矫治器采用医用硅胶材质，材料满足生物安全性要求,符合永久植入人体标准，安全无刺激。通过生物六项检测（口腔粘膜刺激，皮肤致敏刺激，细胞毒性，亚慢性全身毒性，Ames基因突变，TK基因突变）. 5.产品配备快速筛查系统服务(包含：面型分析、口内分析、全景片诊分析、头影测量分析) 6.拉伸强度：矫治器的拉伸强度大于6.0MPa。 7.伸长率：矫治器材料断裂时的伸长率大于300%。 8.弹性模量： 弹性模量≥0.5MPa。 9.耐撕裂性能：矫治器的耐撕裂性应大于20kN/m。 10.拉伸弹性模量： 900MPa～1500MPa。 11.耐撕裂性能 ≥80KN/m 12.产品按照患者实际口内情况进行生产，长宽高均可调节，调节范围参考：长(mm)：39-60±1mm， 宽(mm)：55-76±1mm， 高(mm)：21-30±1mm。 13.颌垫设计：根据儿童口内情况，可设不同程度的后牙咬合合垫设计，适用于临床高角，深覆合，深覆盖，开合等病症。 14.专业正畸医生团队进行方案解读及支持， 采用医生主管+技师团队服务 15.产品功能：利用咀嚼肌和口周肌的功能作用力，通过矫治器传递至被矫治的部位，改变错位的牙颌器官，诱导其生长向正常方向进行，促进颌骨生长。 | Ⅱ类 | 单价最高限价4000元/套

## 04包（口腔科）
04包
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 口腔科 | 玻璃离子水门汀 | 适用于各类牙冠修复的粘接，牙体充填，释放氟化物更加稳定，更易塑性。含有S-PRG填料，能释放6种离子，有效的防止龋坏。操作方便，能调成面团状，充填便利。 | Ⅲ类 | 套装：粉125克、液70g | 单价最高限价403元/支
2 |  |  |  |  | 大套装：125g粉/70g液 | 单价最高限价410元/支
3 |  |  |  |  | 粉：45g/液30g | 单价最高限价320元/支
4 |  |  |  |  | 15g粉/8ml(10g)液 | 单价最高限价255元/支
5 |  |  |  |  | 15g粉/8ml(10g)液 | 单价最高限价255元/支
6 |  |  |  |  | 粉末15g/液体 8mL(10g) | 单价最高限价390元/支
7 |  |  |  |  | 粉末15g/液体 8mL(10g) | 单价最高限价390元/支

## 05包（麻醉科）
05包
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 麻醉科 | 中性负极板 | 用于儿童包皮手术时需要使用中性负极板 | Ⅱ类 | 单价最高限价20元/支

## 06包（麻醉科）
06包
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 麻醉科 | 电刀清洁片 | 用于手术台上清洁电刀及超声刀，单双极等头子血痂，5cmx5cm，经环氧乙烷气体灭菌的一次性使用产品，单片独立无菌包装 | Ⅱ类 | 单价最高限价8元/片

## 07包（乳腺外科）
07包
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 乳腺外科 | 生物止血流体膜 | 用于手术及外伤非慢性创面的冲洗，起到辅助止血的作用，促进创面愈合。由羧甲纤维素钠、海藻酸钠、氯化钠、注射用水按一定比例精制而成。pH值应为5.0～7.5。相对密度应为0.9～1.2。 | Ⅲ类 | 20ml单价最高限价240元/个 30ml单价最高限价285元/个

## 08包（全院）
08包
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 全院 | 速干手皮肤消毒液 | 1、以葡萄糖酸氯己定、乙醇为主要有效成份的消毒液；葡萄糖酸氯己定含量0.35%-0.45%，乙醇含量65%-75%(v/v)±2%。 2、适用范围：适用于卫生手和外科手消毒、注射穿刺部位及手术野皮肤消毒。 3、pH 值：PH值6.0-8.0。 4、符合 GB 27950-2020 、GB27951-2021标准的规定；用于手消毒时产品启用后的使用有效期为≥180天。 5、杀灭微生物指标： 对肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、分枝杆菌和医院感染常见菌有杀菌作用。 6、毒理学指标：急性经口毒性试验实际无毒；多次完整皮肤刺激试验无刺激，1项致突变试验阴性。 7、铅、砷、汞含量及微生物污染指标：符合GB27951-2021标准要求。 8、有效期≥24个月。 | 消字号 | 单价最高限价21元/瓶/500ml

## 09包（检验科）
09包
序号 | 申请科室 | 耗材名称 | 科室申请理由及需求 | 类别 | 备注
1 | 检验科 | 一次性使用宫颈采样拭子 | 用于HPV样本采集； 配置内装保存液不低于3mL，装量误差≤20%。 pH 值：保存液的 pH 值：8.0±0.1。 性能：细胞培养物加到保存液中后，与对照相比核酸含量变化应＜10%。 稳定性：2℃~30℃干燥避光保存条件，有效期为≥18个月。到效期后1个月内留样检测外观、装格量、 pH 值和性能，结果应符合各项目规定的要求。 | Ⅱ类 | 单价最高限价10元/个